Schnittstellen-Adapter  EM-RS 232

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Schnittstellen-Adapter ermoeglicht die Anbindung von

einem PC(RS 232) an ein FRAKO Energie-Management Ge-

raet (FRAKO Starkstrombus®, RS485) wie:

Maximum Controller EM-MC 2200 M

Power Quality Analyzer EM-PQ 2300

Netzueberwachungsgeraet EMA 1101 ab SW-Version 1.11

Blindleistungsregler EMR 1100 ab SW-Version 1.95

Kostenstellen- und Alarmsystem EMF 1102 ab SW-Ver.2.10

Die Geraete-Software wie z.B. EMA-SW, EMR-SW und

EMF-SW ermoeglichen die Konfiguration und Online-

anzeige des entsprechenden Geraetes.

Optional auch fuer Anbindung per Modem lieferbar.

-------------------------------------------------------

Fabrikat: ........ FRAKO

Typ: ............. EM-RS 232

Artikel-Nr.: ..... 20-10310

Menge: ........... 1 Stück

Bezugsquelle:..... FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen