Leistungs-Kondensator im Stahlblechgehäuse

Typ: LKN

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

- im prismatischen Stahlblech-Gehäuse

- für Bodenaufstellung und Wandmontage

- 3-polige Anschlussklemme

- aufgebaut mit Leistungs-Kondensatoren der Typenreihe

"LKT" in Trockentechnik nach EN 60831-1 und -2

sowie IEC 831-1 und –2, im zylindrischen Alu-Gehäuse
  mit dreifacher Betriebssicherheit durch:

- selbstheilendes Dielektrikum

- segmentierter Kondensatorfilm

- Überdruck-Abschaltsicherung

- eingebaute Entladewiderstände

- 3-phasiger Aufbau (Dreieck-Schaltung)

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Nennspannung (V):...............................

- Nennfrequenz (Hz):..............................

- Nennleistung (kvar):............................

- Kondensator-Betriebsspannung min. 440 V/50 Hz,

Leistung bei 400 V/ 50 Hz:..................

- Kondensator-Strombelastbarkeit: min. 2,0 x I Nenn bei

Nennspannung und 50 Hz dauernd und 300 x I Nenn bei

kurzzeitigen Stromspitzen

- Nennverlustleistung (W/kvar)

* am Kondensator-Wickel: 0,2

* an Kondensator-Anschlussklemme: 0,5

- Schutzart: IP 54

- Temperaturklasse: -10 °C bis +45 °C

- Maße (B x H x T in mm):.........................

-------------------------------------------------------

Typ:  LKN

Bezugsquelle: FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen