Display  EM-FD 2500

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Grafisches Display zur einfachen Anzeige der Messwerte

und Kurvenformen von bis zu 7 (Option 15) Energie-

Management Geraeten der neuesten Generation im Hut-

schienengehaeuse, wie Maximum Controller EM-MC 2200M

oder Netzueberwachungsgeraet EM-PQ 2300.

- Fronteinbau des Displays mit geringem Aufwand durch

nur eine ø22,5 mm Befestigung und eine Schraube als

Verdrehschutz

- 1 Leitung(4-polig) vom Display zum EM-Geraet

- Anbindung von max. 8 EM-Geraeten ueber Displaybus

(Optional auch max. 16 EM-Geraete moeglich)

- 1 Display  + 7 (15) EM-Geraete

- 2 Displays + 6 (14) EM-Geraete

- Buslaenge max. 40 m

- Versorgung des Displays ueber das EM-Geraet

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EM-FD 2500

Artikel-Nr.: ................. 20-30240

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen